EMC試験 技術資料フォーマット(和文)

※認定レポートを発行する場合のみ提出

本書の説明

EMCの試験項目漏れ防止、成績書の短期発行を目的とし、各種必須情報を確認させて頂く為のフォームです。

上記目的のため、試験記入例(青字部分)を編集して、ご返信をお願いいたします。

・提出期限：　EMC試験初日の3日前

・提出先：	　 弊社から別途ご連絡いたしますので、Wordファイルのまま試験担当者へご返信をお願いいたします。

- 基本情報　※以下各項目の赤文字の内容について記入してください。

| PRODUCT 試験対象機器(以下EUT)の装置名 | パーソナルコンピュータ |
| --- | --- |
| MODEL EUTのﾓﾃﾞﾙ名 | FGE001 |
| Grouping model (がある場合のみ記入) 成績書に併記する同等ﾓﾃﾞﾙ | FGE002 |
| MANUFACTURER EUTの製造会社名と住所 | 株式会社富士通ゼネラル 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長3丁目3番17号 |
| CLIENT ご依頼元の部署名/会社名/住所 | 株式会社富士通ゼネラル 第２開発部 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長3丁目3番17号 |

2.  EUT情報　※以下各項目の赤文字の内容について記入してください。

| Description of EUT EUTの概要 | 本EUT (Equipment Under Test):FGE001は、DVDドライブ、ハード ディスクドライブ(1 TB)、メモリ(4 GB)を備えたPentium4マイクロプロセッサ(動作速度: 3.2 GHz) を使用するパーソナルコンピュータである。 |
| --- | --- |
| Differences in Grouping Models EUTと同等ﾓﾃﾞﾙの違い Grouping modelを記入した場合は必須 記入欄が足りない場合は最終ﾍﾟｰｼﾞに別表を追加して記入下さい | DVDドライブに応じて以下のタイプコードが与えられる。 Type DVD drive ・FGE001 Installation ・FGE002 Not installation |
| Internal clock frequency 全ての内部用ｸﾛｯｸ (CPUの動作速度も含む) | 17.734 MHz, 28.375 MHz, 3.2 GHz（昇順で記入） |
| Input power EUTの定格入力電源 | AC220-240 V, 50 Hz, Single-phase, 3 wires with the earth line |
| The EUT was selected from 製造ﾚﾍﾞﾙ(試作or量産先行機) | 試作機 量産先行機（どららかを削除） |

3.　動作状態(Operating condition)：  試験時のEUTと周辺機器の動作状態を記入下さい

2.1 動作状態の説明：①が該当→ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名を編集、②を削除　／　②が該当：①を削除

①ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを用いた動作の場合

以下のEUTおよび依存デバイスは、最大放射を得るため、「EMI.exe」プログラムを使用して連続的に動作した。

②通常動作の場合

以下のEUTおよび依存デバイスは、通常の動作条件で連続的に動作した。

2.2　試験中の動作状態

① パソコン用HDD:「H」文字の読み取り/書き込み

LAN: データファイルの連続送受信(1000 Mbps)。※

② LCDディスプレイ:「H」文字を表示。

③ キーボード:「H」文字を送信。

④ マウス:接続のみ。

※LAN等がある場合は、通信速度、転送ﾃﾞｰﾀのﾌｧｲﾙ形式を記入下さい。

EMI測定時は、10%以上の伝送ﾚｰﾄに設定願います。

4. ｲﾐｭﾆﾃｨ試験における不合格判定基準: ｲﾐｭﾆﾃｨ試験の誤動作発生を判断するための具体的な症状を記入下さい

※ｲﾐｭﾆﾃｨ試験を実施しない場合は記入不要です

・LCDに1mm以上の歪みやちらつきが現れる。

・LCDに許容できない明るさや色の状態変化が現れる。

・LCDに縞模様または傷の異音が聞こえる。

・短時間の停止、その他異常動作。（編集／削除不可）

5. 装置構成図

・試験時の機器の接続を図示して下さい。

・EUTに含まれるﾕﾆｯﾄを破線で囲って下さい。

・下表に各ﾕﾆｯﾄおよびｹｰﾌﾞﾙの詳細情報を記入下さい。

・異なる装置構成が複数ある場合は、ﾍﾟｰｼﾞを追加して全て記入ください

Figure-1 System configuration and cables for Emission and Immunity

EUT

PC-1

PC-2

⑥

⑩

①

KB

100V/50Hz

②

MS

PRN

⑦

⑪

100V/50Hz

⑧

USB

⑤

AC

100V/50Hz

③

④

LCD

⑨

230V/50Hz

| EUT（EUTの情報） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Name | Model | S/N | Product |
| PC-1 | Personal computer | FGE001 | 001 | Fujitsu General |
| KB | Keyboard | FKB123 | 001 | Fujitsu General |
| MS | Mouse | FMS123 | 001 | Fujitsu General |
| Associated equipment（周辺装置の情報） |  |  |  |  |
| LCD | LCD display | L14-HW2 | 23-A528 | ITP |
| AC | AC adaptor | PA-11V | P-01012 | ITP |
| PC-2 | Personal computer | FP0235S01 | M02324 | Fujitsu General |
| PRN | Printer | FP-1210F | 085146 | Fujitsu General |
| USB | USB flash memory | HG-223M | 30023808 | TEST |

| I/O port & cables（I/Oﾎﾟｰﾄと使用したｹｰﾌﾞﾙ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLD: Shielded NSLD: Non-shielded CAX: Coaxial OPT: Optical Connector MC: Metal NMC: Non-metal PMC: Point contact metal |  |  |  |  |  |
| No. | I/O Port | Name | Type | Length | Cable type |
| ① | PS/2 | Keyboard cable | ――― | 1.5 m | SLD, MC |
| ② | PS/2 | Mouse cable | ――― | 1.8 m | SLD, MC |
| ③ | Power | AC power cable | ――― | 1.2 m | 3P-SLD |
| ④ | Power | DC Power cable | ――― | 1.2 m | CAX |
| ⑤ | RGB | RGB cable | ――― | 1.5 m | SLD, MC fixed core |
| ⑥ | LAN | LAN cable | ――― | 10.0 m | NSLD, NMC 4 pairs |
| ⑦ | USB | USB cable | ――― | 1.2 m | SLD, MC |
| ⑧ | USB | USB cable | ――― | 1.8 m | SLD, MC |
| ⑨ | Power | AC power cable | ――― | 2.0 m | 3P-SLD |
| ⑩ | Power | AC power cable | FA326-01 | 1.8 m | 3P-NSLD |
| ⑪ | Power | AC power cable | FA326-01 | 1.8 m | 3P-NSLD |